廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司 的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现招标人工作人员违反廉洁从业行为的，投标人可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标人工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

五、投标人及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。 特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：                         日期：

招标货物一览表

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 交付使用期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化水混合离子交换器树脂采购项目 | D001MB大孔强酸性阳树脂 | 4.4吨 | 详见第二部分技术规格及要求 | 厦门海发环保能源股份有限公司 | 签订合同收到预付款之日起30天内完成 |
|  | D201MB大孔强碱性阴树脂 | 7.4吨 |  |  |  |

第二部分  技术规格及要求

提示：

1、全文中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满足作废标处理。

2、若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突，则以第二部分条款解释为准；如发生招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

*3、招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物，低于该档次作废标处理。

4、对于整个合同包，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则作废标处理。

5、本文所述技术要求，应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

6、本项目不接受联合体投标，否则作废标处理。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，否则均作废标处理。

一、技术规格及要求

详见《混合离子交换器树脂采购项目招标技术规范书》。

二、售后服务及质量要求

- 投标方需在投标文件中提供详细的售后服务方案承诺书，并加盖投标人公章。

- 质保期有关规定：质保期为168小时试运行结束后，最终验收合格之日起12个月，质保期内，若发生质量问题，投标方应于72小时内抵达现场，负责免费更换（产生的所有费用均由投标方自行解决）。并赔偿由此而对招标方产生的损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标人自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标方投入使用。

- 质量要求：投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新优级产品，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

三、标准与要求

- 产品质量标准符合《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》DL/T519-2014。

- 树脂为近两个月内新生产的树脂。

- 树脂为一次球（一次聚合）。

- 满足装填体积要求。

- 货到后，招标方有权送第三方权威部门按电力标准检测，样品检测费用由招标方负责，但如检测结果不合格，不合格检测报告的检测费用由中标方负责。

- 投标方需提供全部产品近一年内电力部门抽检报告，带有效联系方式，以便核实。

- 代理供应商报价需提供产品授权书，供货时需提供产品授权书原件和产品出厂检验报告原件。

- 提供同类型产品向国内3个及以上电厂近3年签订的合同业绩。

- 投标报价与报价方式

- 投标人须以人民币报价，投标总价包括但不限于：含混床树脂费、运至招标方厂区的运输费、税费、管理费、培训费用、保险费、技术服务费等一切费用（投标人必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中），报价方式为交钥匙总包价。

- 投标人的投标总报价中开具13%增值税专用发票。若税率发生调整，含税价格须作相应调整。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，招标方在10个工作日内支付投标方合同总价的30%作为预付款。

- 树脂到货，招标方在最终验收合格（以制水合格为准）后10个工作日内支付投标方至合同总价的100%，投标方在收到货款后10个工作日内出具全额增值税发票。

- 证明文件

- 中华人民共和国境内注册的企业法人，具有相关经营范围。

- 具有十年以上的电力行业制造资历，并提供近三年向国内电厂供应同类混床树脂的业绩。

- 投标人须为所投产品制造商，产品代理商需提供产品制造商受权书，本项目不接受联合体投标。

- 投标人必须具有有效的《安全生产许可证》或提交安全生产保证的承诺函。

六、其他事项

- 投标方应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购物资的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定投标方后，投标方应严格依据招标文件及投标文件履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 运输：由投标方对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装并配备叉车托盘便于装卸，选择安全可靠的运输方式运抵厦门招标方指定地点，途中安全及费用全部由投标方负责。

- 投标人应根据要求在投标文件中详细说明所投材料及服务的技术水平、质量，并提供详细的技术资料。

- 投标人认为有必要提供的其它能证明材料制造商实力、材料品质的有关文件资料及需招标方配合的事宜。

- 投标人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 投标人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。

- 投标人认为有必要提供的其它技术资料。

- 本项目进度须配合招标方生产安排情况实施。

- 工期要求：从合同生效并收到预付款之日算起30天内完成。

七、评分标准

- 本项目采用综合评分的评分标准。

- 各个通过审核的有效报价人的综合得分= F1 + F2 + F3 。

- 货物最终报价以报价人最终承诺价为准，若采购单位需求未变，报价人的二次报价不得高于首次报价。

| 一、F1技术分（满分30分）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 |  |  | 评分标准 |
| 1、货物的质量性能指标 |  |  | 优20-18分，良17-12分，一般11-6分。（满分20分） |
| 2、货物市场占有率、美誉度 |  |  | 优5分，良4-3分，一般2-1分。（满分5分） |
| 3、交货进度计划 |  |  | 优5分，良4-3分，一般2-1分。（满分5分） |
| 二、F2商务分（满分25分） |  |  |  |
| 1、根据报价人的注册资金进行评价（满分：10分） |  |  | 报价人注册资金≥3000万元的得6分； 报价人注册资金在3000万元上每增加500万元加1分。（需提供营业执照复印件） |
| 2、根据报价人的业绩进行评价（满分：10分） |  |  | 三个业绩得6分，每增加一个业绩加1分（福建地区业绩）。 |
| 4、根据报价人的售后服务人员配备、响应时间进行评价（满分：5） |  |  | 优5分，良4-3分，一般2-1分。（满分5分） |
| 三、F3价格分（满分45分） |  |  |  |
| 评审内容 | 满分值 | 评分标准 |  |
| 投标报价 | 45分 | 按45分评定，所有通过审核的有效报价人的算术平均值做为评标基准价 1、A值=（所通过审核的有效报价人的投标总价－评标基准价）÷评标基准价×100%； 2、A值每增加1%扣1分，小数点后的数取两位(按四舍五入进行取值）； 3、A值等于0%得45分； 4、A值每减少1%扣0.5分，小数点后的数取两位(按四舍五入进行取值）。 |  |

第三部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

一、产品名称、规格、数量、单价、金额等。

二、技术指标、验收方式

1、技术指标：按采购招标有关招标文件要求。

2、验收方式：

（1）数量验收：以需方电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

（2）质量验收：由需方对来货进行随机抽检或送第三方检验，若发现不合格品，供方须按要求给予退换货。

三、质量标准、质保的条件和期限：产品质量标准符合《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》DL/T519-2014，验收合格起正常使用情况下质保期为1年。

四、供方须向需方提供完整的出厂合格证书。

五、交（提）货方式、地点、费用结算方式及保证金：

1、包装标准及随机必备品、配件: 包装标准参照招标文件；编织袋、塑料袋不回收；随机物品配置按装箱清单、合格证以备核对验收。

2、生产交货期：合同生效后，供方收到30%预付款之日算起30天内组织生产并负责安全运输到需方厂区内指定地点，运费用由供方承担。

3、货到，供方须在接到需方通知3个工作日内安排技术人员到场培训指导至合格制水。需方在制水合格后10个工作日内支付供方至合同总价的100%，供方在收到货款后10个工作日内出具全额增值税发票。需方收到发票后5个工作日内无息退还投标保证金（6000元）。

六、违约责任：

1、供方产品质量不符合合同规定的，若质保期内该产品出现质量问题，供方在收到需方图片后，72小时内到达需方使用现场进行检定、确认属于质量问题须重新更换该产品，所产生费用由供方自行承担。供方应承担合同总价款10%的违约金。若供方未能在约定时间内到达需方使用现场进行检定及对确认属于质量问题的产品进行无偿更换，需方有权委托第三方进行检定，并自行更换不合格产品，所产生的全部费用由供方承担，且供方应承担合同总价款的10%为违约金。

2、货到后，需方有权送第三方权威部门按DL/T519—2014标准检测，样品检测费用由需方负责，但如检测结果不合格，不合格检测报告的检测费用由卖方负责。

3、逾期交（提）货或延期付款，每天按货款的万分之三偿付赔偿金。供方逾期交货超过15日，需方有权解除合同，供方应赔偿由此给需方造成的一切损失。

七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地人民法院起诉。

八、其他：

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效。

- 投标文件

## 投标书

## 投标一览表

## 投标报价书；

## 法人授权委托书；

## 投标承诺书；

## 关于资格的声明函；

## 加盖投标单位公章的营业执照复印件；

## 货物说明一览表；

## 企业相关资质；

## 相关业绩一览表；

## 商务、技术规格偏离表；

## 综合实力；

## 投标人认为需要提供的其他资料。

一、投标报价书

致：厦门海发环保能源股份有限公司

- 根据已收到的        项目招标文件，遵照有关法律法规的规定，经研究招标文件后，我单位决定无保留地接受招标文件的所有条款，愿按总报价       （含13%增值税转用发票），承担本项目招标范围内的全部混床树脂采购项目，并承担法律法规规定的责任和义务。

| 序号 | 填料 名称 | 型号 规格 | 填充容积m3 | 重量吨 | 单价 元/吨 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔强酸性阳树脂 | D001MB | 5.31 | 4.4 |  |  |  |
| 2 | 大孔强碱性阴树脂 | D201MB | 10.62 | 7.4 |  |  |  |
| 3 | 现场培训费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 含13％增值税、运费 |

- 我方保证所提供的产品符合相关国家标准和招标文件技术要求的质量等级。

- 如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵方签订设计合同。

（货物需用托盘包装便于叉车卸货，否则所产生的人工卸车费由供方承担）

投标人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

二、法人授权委托书

授权声明：本人 （法定代表人姓名） 系 （投标单位） 法定代表人，现授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

三、关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司            招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 独立企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

- 具有十年以上的电力行业制造资历，并提供近三年向国内电厂供应同类混床树脂的成功业绩。

- 投标人须为所投产品制造商，产品代理商需提供产品制造商授权书，本项目不接受联合体投标。

- 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- 投标人近三年来在实施的合同中没有受主管部门处罚的不良记录并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

- 投标人认为需要的其他材料。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若用户方发现投标人违反该条款，用户方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

受权签署本资格文件人：

签字：            （盖公章）